{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["3.2 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"3.2 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","index":0,"n_rows":19,"n_cols":12,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,5],[2,0,4,0],[2,1,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,5],[2,6,4,6],[2,7,4,7],[2,8,2,11],[3,8,4,8],[3,9,4,10],[5,1,5,2],[5,3,5,5],[5,9,5,10],[6,1,6,2],[6,4,6,5],[6,9,6,10],[7,1,7,2],[7,4,7,5],[7,9,7,10],[8,1,8,2],[8,4,8,5],[8,9,8,10],[9,1,9,2],[9,4,9,5],[9,9,9,10],[10,1,10,2],[10,4,10,5],[10,9,10,10],[11,1,11,2],[11,4,11,5],[11,9,11,10],[12,1,12,2],[12,4,12,5],[12,9,12,10],[13,1,13,2],[13,4,13,5],[13,9,13,10],[14,1,14,2],[14,3,14,5],[14,9,14,10],[15,1,15,2],[15,4,15,5],[15,9,15,10],[16,1,16,2],[16,4,16,5],[16,9,16,10],[17,1,17,2],[17,4,17,5],[17,9,17,10],[18,1,18,2],[18,3,18,5],[18,9,18,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：9号楼五楼部分教工宿舍维修翻新工程询价函",{"$nulls":6},"标段：",null,"第页 共页"]
["序号","项目编码",null,"项目名称","项目特征描述",null,"计量\n单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价",null,"其中"]
[{"$nulls":11},"暂估价"]
[{"$nulls":3},"教工宿舍"]
[{"$nulls":3},"抹灰面油漆（墙顶面）","1、原墙面打磨，局部腻子修补、清油封底\n2、白色乳胶漆2遍",null,"m2",900]
[{"$nulls":3},"吊顶天棚","1、简单型，φ8丝杆吊筋，H不大于1.5m\n2、C50轻钢龙骨（不上人型）\n3、600*600*0.8集成吊顶",null,"m2",45]
[{"$nulls":3},"照明灯","1、名称：集成灯\n2、型号：300*300，15W\n3、安装形式：嵌入式",null,"套",30]
[{"$nulls":3},"照明灯","1、名称：集成灯\n2、型号：600*600，36W\n3、安装形式：吸顶式",null,"套",15]
[{"$nulls":3},"窗帘轨","罗马杆",null,"m",60,{"$nulls":3},""]
[{"$nulls":3},"窗帘","遮光布帘",null,"m2",60,{"$nulls":3},""]
[{"$nulls":3},"抹灰面油漆","1、原阳台外墙涂料铲除，满批外墙腻子2遍、清油封底\n2、墙面涂刷外墙涂料2遍",null,"m2",180]
[{"$nulls":3},"集成吊顶拆除","原卫生间集成吊顶拆除",null,"m2",45,{"$nulls":3},""]
[{"$nulls":3},"其它"]
[{"$nulls":3},"家具搬移与现场保洁",null,null,"项",1]
[{"$nulls":3},"垃圾清理外运",null,null,"项",1]
[{"$nulls":3},"垂直运输费",null,null,"项","1",{"$nulls":3},""]
[{"$nulls":3},"合计",{"$nulls":3},"",{"$nulls":3},""]